达州市万源生态环境局

2025年监测站计量仪器设备检定服务采购询价公告

根据质量技术监督局关于实验室计量资质认证相关要求，结合达州市万源生态环境监测站实际工作需求，需对2025年监测站计量仪器设备检定服务工作委托具有相关资质的供应商开展，现开展相关检定服务采购询价工作，期待满足资格要求的供应商积极参与！

一、项目名称

2025年监测站计量仪器设备检定服务

1. 项目概况

按照2025年达州市万源生态环境监测站仪器检定计划表对需要检定的仪器设备开展检定工作，并出具检定报告或校准证书。

三、资金来源

市级核拨资金

四、资质要求

1.应具有独立的法人资格，持有市场监督管理部门核发的有效的相应经营范围营业执照。

2.取得国家相应资质且在有效期内。

3.具有良好的社会信誉及相应的经济实力。人员配置满足工作需要，提供服务应当符合国家有关法律、法规和标准规范。

五、报价时间

2025年2月25~27日

六、报价方式和要求

1.报价方式：现场递交报价资料或快递邮寄

2.报价要求：截止2025年2月27日17:00时前，将报价资料（需密封）送至或寄至四川省万源市古东关街道综贸西巷16号（达州市万源生态环境局201室）。

联系人：卢老师，18227891708

3.报价资料清单

（1）营业执照及法人身份证复印件

（2）资质证书及附表复印件

（3）良好的社会信誉及人员配置事项承诺函

（4）报价函

以上资料均需加盖公章和骑缝章。

七、服务时限

2025年3月。

八、成果提交及质控要求

检定机构需提供检定报告或校准证书原件一份，检定机构应按相应国家标准和技术规范开展检定工作。

九、中选方式

以满足上述资质要求，报价最低的供应商为中选单位。

附件：1. 2025年监测站仪器检定计划表

2. 承诺函（样表）

达州市万源生态环境局

2025年2月24日

附件1

**2025年监测站仪器检定计划表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
|
| 1 | 转子流量计（气体流量校准仪） | (0.1-1)L/Min | 台 | 1 |
| 2 | 双道原子荧光光度计 | AFS-3000 | 台 | 1 |
| 3 | 原子荧光光度计 | AFS-933 | 台 | 1 |
| 4 | 原子吸收分光光度计 | AA-7000 | 台 | 1 |
| 5 | 水中油份浓度分析仪 | ET1200 | 台 | 1 |
| 6 | 紫外分光光度计 | UV1000 | 台 | 1 |
| 7 | 可见分光光度计 | 7230G | 台 | 1 |
| 8 | 可见分光光度计 | 723 | 台 | 1 |
| 9 | 紫外分光光度计 | UV1100 | 台 | 1 |
| 10 | 环境振动分析仪 | AWA6256B+/AWA144400 | 台 | 1 |
| 11 | 声校准器 | AWA6221A | 台 | 1 |
| 12 | 多功能声级计 | AWA6228 | 台 | 3 |
| 13 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 台 | 1 |
| 14 | 实验室pH(酸度)计 | PHS-3C | 台 | 1 |
| 15 | 电导（率）仪 | DDS-307 | 台 | 1 |
| 16 | 压力表 | （0-25）MPa | 台 | 1 |
| 17 | 电子天平 | JT202N | 台 | 1 |
| 18 | 电子天平 | FA1004A | 台 | 1 |
| 19 | 电子天平 | BS224S | 台 | 1 |
| 20 | 自动烟尘（气）测试仪 | 3012H | 台 | 2 |
| 21 | 手持气象仪 | IWS-P100 | 台 | 1 |
| 22 | 大气综合采样器 | TH-150CⅢ | 台 | 2 |
| 23 | 高温鼓风干燥箱 | BPG-9100AH | 台 | 2 |
| 24 | 生化培养箱 | LRH-150 | 台 | 1 |
| 25 | 智能生化培养箱 | SPX-250B | 台 | 1 |
| 26 | 智能生化培养箱 | SHP-150 | 台 | 1 |
| 27 | 便携式浊度仪 | WZB-171 | 台 | 1 |
| 28 | 便携式多参数分析仪（水温、溶解氧、电导率、pH） | DZB-718L | 台 | 1 |
| 29 | 便携式pH计 | STARTER300 | 台 | 1 |
| 30 | 便携式多参数分析仪 | HACH HQ4300 | 台 | 1 |
| 31 | 便携式流速流量仪 | SL-50B | 台 | 1 |
| 32 | 生物毒性测试仪 | 深圳有为环境科技有限公司 UTOX-100 | 台 | 1 |
| 33 | 离子色谱仪（阴离子和阳离子） | 861 | 台 | 1 |
| 34 | 全自动流动注射分析仪 | 宝德仪器BDFIA-8000 | 台 | 2 |
| 35 | 余氯检测仪 | 英国百灵达KEMIO | 台 | 1 |
| 36 | 有毒有害气体测试仪 | 崂应2028 | 台 | 1 |
| 37 | 便携式测油仪 | JLBG-132U | 台 | 1 |
| 38 | 紫外烟气分析仪 | 崂应3023Y型 | 台 | 1 |
| 39 | 水银水温计 | （-5-40）℃ | 台 | 4 |
| 40 | 紫外/可见分光光度计 | UV-8000 | 台 | 1 |
| 41 | 便携式多气体检测仪 | ZR-3110 | 台 | 1 |
| 42 | 便携式分光光度计 | LM-360A | 台 | 1 |
| 43 | 全自动流量/压力校准仪 | MH4031型 | 台 | 1 |
| 44 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | 崂应3012H-D | 台 | 1 |
| 45 | 干湿温度计 | THERMO-HYGROMETER | 台 | 2 |
| 46 | 便携式重金属分析仪 | YSHM-200W | 台 | 1 |
| 47 | 便携式溶解氧测定仪 | TE-2408 | 台 | 1 |
| 48 | 便携式PH计 | PHB-4 | 台 | 1 |
| 49 | 移液枪 | 2/5/10mL | 把 | 3 |
| 50 | 玻璃量器 | 50/100/250/500/1000mL容量瓶、1/2/5/10/15吸量管、10/20/25/50/100mL移液管 | 套 | 3 |
| 共计 | | | 台 | 64 |
| 计划检定时间：2025年3月5日-7日 | | | | |

附件2

**承诺函**

达州市万源生态环境局：

本公司作为本次项目的投标人，郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）在项目实施过程中由我方造成的一切事故、损失及其后果由我方承担；

（七）若我方中标，我方提供检定服务若有出现异常设备，免费开展一次复检服务。

**本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。**

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日